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第一章发包公告
本发包项目2026-2028 年开源水务高低压配电设施预防性试验及抢修项目（项目编号：ZB202606081009291502139）已批准建设，建设资金来源企业自筹，发包人为宣城市开源水务集团有限公司，委托的发包代理单位为宣城经开招标代理有限公司。本项目已具备发包条件，现对该项目的进行公开发包。
一、项目概况和发包范围及要求：
1、发包范围和内容：2026-2028 年开源水务高低压配电设施预防性试验及抢修项目，本次内容分为两部分，具体如下：
（一）宣城市开源水务集团有限公司供配电设施（包含电缆、高压柜、低压柜、变压器等）电力服务。具体内容：
1）.审核宣城市开源水务集团有限公司提供的高低压接入方案并书面确认。
2）.每年对宣城市开源水务集团有限公司供配电设施及工器具的预防性实验，并出具宣城供电公司认可的实验报告。预防性试验采取按照容量分档计价，按点计费原则，依据设备清单按量结算。具体服务点及价格详见发包文件，最终结算价以控制单价乘以中标费率。
（二）宣城市开源水务集团有限公司供配电设施抢修、检修。具体内容包含不限于：检查突发电力故障，解除故障。在发生突发电力故障后，业主单位发任务交办单（或微信、电话方式）后半小时内检查人员赶到现场，任务交办单后一小时内查明故障原因，若因外部线路原因，及时将故障报送宣城供电公司，接任务交办单后四小时内解决处理故障，恢复正常供电，由施工单位上报当次维修产生的材料及工时费并由业主确认工程量，价格依据组价原则核算。抢修后如需进行供配电设施实验，需出具宣城供电公司认可的实验报告。最终计算依据现行计价规范组价后乘以中标费率。
（三）以上委托内容对服务质量和检修效率计入考核要求，未按以上服务要求履
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约的发生一次扣除工程款1000 元。按次累积，违约三次以上，甲方有权终止当前年度及剩余年度合同，并没收履约保证金。
2、质量标准：合格
3、建设地点：宣城经开区
4、项目预算：年度总预算为15 万元
5、工期（服务期）：二年，合同一年一签
6、控制费率：100%（投标保留两位小数，第三位四舍五入：XX.XX%）
二、资格要求：
1、响应人资质要求：须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级（10 千伏以下）及以上，有效的安全生产许可证。
2、拟派项目负责人资格要求：拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且在投标单位注册，须取得有效安全生产B类证书且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从原项目调整至本项目；3、响应人不得存在下列情形之一：
3.1、被宣城经济技术开发区管理委员会记不良行为（限制投标的），至投标截止之日仍在披露期内的；
3.2、被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的；
4、不接受联合体投标。
三、发包文件的获取：
请于公告发布之日起至2026 年6 月12 日9 时00 分，登录宣城经开招标代理有限公司-电子发包采购平台（https://xcjkzbdl.youzhicai.com/）下载发包文件。
四、响应文件的递交: 
1、响应人应在投标截止时间（2026 年6 月12 日9 时00 分）之前，需在宣城经开招标代理有限公司-电子发包采购平台（https://xcjkzbdl.youzhicai.com/）下载投标客户端，并登录上传。
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2、响应人逾期上传响应文件的，电子系统不予受理。
五、开标
1、时间：2026 年6 月12 日9 时00 分（北京时间）
2、本项目采用不见面开标，在宣城经开招标代理有限公司-电子发包采购平台（https://xcjkzbdl.youzhicai.com/）下载投标客户端，并登录参加开标。
六、代理机构及联系方式
发包人：宣城市开源水务集团有限公司
联系人：付工
联系电话：0563-2629305
代理机构：宣城经开招标代理有限公司
代理机构联系人：赵工
联系电话：0563-2626011
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第二章响应人须知
响应人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	是否接受联合体投标
	■不接受
	□接受，
	/
	；并应满足下列要求：

	/
	。
	
	




	2
	踏勘
	■不组织：响应人应自行踏勘现场（需要时，可与发包人或代理机构相关联系人进行联系）
	□组织，踏勘时间：/
	；踏勘集中地点：
	/




	3
	投标预备会
	■不召开
	□召开，召开时间：：
	/
	；召开地点：
	/




	4
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	5
	签字或盖章要求
	响应文件的签字、盖章应符合发包文件给定的格式和要求，响应文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交授权委托书。否则按无效标处理。

	6
	响应文件副本份数
	本项目为电子标，投标时响应文件需上传至系统中。
中标单位在领取中标通知书时需将纸质响应文件提供给代理机构（一正两副、胶装成册）

	7
	投标有效期
	90 日历天

	8
	响应人提出问题的截止时间
	投标截止时间前2 日前提出。响应人，并电话18656365326 进行确认。

	9
	是否退还响应文件
	不退还

	10
	投标截止时间
	详见发包公告。

	11
	开标时间和地点
	详见发包公告。

	12
	中标结果公示媒介
	宣城经开招标代理有限公司-电子发包采购平台（https://xcjkzbdl.youzhicai.com/）

	13
	评标结果异议提出
	（一）若响应人对评标结果有异议，可在中标候选人公示期内向发包人或发包代理机构提出异议。
（二）若响应人对异议处理结果不满意的，可在规定时间内在工作时间以书面形式向监督部门提出投诉。
（三）异议提起的条件及不予受理的情形：异议提起的条件及不予受理的情形告知如下：1、异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：
（1）异议人的名称、地址、有效联系方式；
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	
	（2）项目名称；
（3）被异议人名称；
（4）具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；
（5）明确的请求及主张；
（6）提起异议的日期。
异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（须有授权委托书原件，签字并加盖公章），提交书面异议。
对弄虚作假进行异议、恶意异议、异议查无实据的响应人，将限制其参与本公司投标。
2、有下列情形之一的，不予受理：
（1）提起异议的主体不符合法律法规规定的；（2）提起异议的时间超过规定时限的；
（3）异议材料不完整的；
（4）异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
（5）对其他响应人的响应文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的。

	14
	履约保证金、质量保证金
	履约保证金和质量保证金缴纳的形式：电汇或转账或银行保函或保证保险或担保保函
履约保证金的金额：合同价的2%
质量保证金的金额：3%的工程款
响应人应在合同签订前将履约保证金汇入发包人指定账户或提供符合要求的保函（保险）。

	15
	需要补充的其他内容

	15.1
	付款方式
	1、预防性试验：待年度预防性试验全部完成并出具宣城供电公司认可的实验报告及提供发票（税率6%）后30 个工作日内支付预防性试验费用。
2、抢修项目：抢修结束并出具宣城供电公司认可的实验报告及提供发票（税率9%）后支付实际工程量价格的80%，审计结束后支付至审计价的100%

	15.2
	报价要求
	本项目按费率报价，结算以实际发生工程量为准。

	15.3
	发包代理服务费
	本项目代理服务费：中标人在领取中标通知书前应参照原“发改办价格[2003]857 号、发改价格[2011]534 号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的50%向发包代理机构缴纳发包代理服务费（不足2000 元的按2000 元计取），账号如下：
名	称：宣城经开招标代理有限公司
开户行：中国建设银行宣城开发区支行账	号：34050175510800002172
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	15.4
	相关操作流程
	1、本项目收取平台服务费150元，响应人登录宣城经开招标代理有限公司-电子发包采购平台(https://xcjkzbdl.youzhicai.com/)-财务管理-缴费/发票中下载发票（开标后7日内开具）
2、响应人操作手册登录城经开发包代理有限公司-电子发包采购平台(https://xcjkzbdl.yo uzhicai.com/)下载学习。
3、投标客户端下载链接如下：4、“优质采投标工具客户端”使用说明书及视频教程下载地址：
5、CA锁办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》
（http://www.youzhicai.com/Act ivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4 c4d-a123-f8849880f045）
5、 咨询电话：0551-62220046（陈工）、0551-62620297（赵工）
6、 收取线上文件费：1000元
7、 [bookmark: _GoBack]保证金账号为1500035144863592200527316，保证金金额为2000

	本发包文件解释权归发包人及其委托的代理机构所有。
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	第二章发包要求及评审办法一、发包要求
1、发包范围和内容：2026-2028 年开源水务高低压配电设施预防性试验及抢修项目，本次服务内容包含两部分，具体如下：
（一）宣城市开源水务集团有限公司供配电设施（包含电缆、高压柜、低压柜、变压器等）电力服务。具体内容：
1.审核宣城市开源水务集团有限公司提供的高低压接入方案并书面确认。
2.每年对宣城市开源水务集团有限公司供配电设施及工器具的预防性实验，并出具宣城供电公司认可的实验报告，其中工器具的预防性实验不再单独计费包含在配电设施预防性实验内。预防性试验采取按照容量分档计价，按点计费原则，依据设备清单按量结算。具体服务点及价格如下，最终结算单价以控制单价乘以中标费率。
	开源水务配单房概况清单

	序号
	地点
	高压柜（台）
	低压柜（台）
	变压器（台）
	线缆

	1
	开源水务一期配电房
	8
	9
	2
	高低压

	2
	开源水务二期配电房
	22
	12
	2
	高低压

	3
	开源水务原水加压泵站配电房
	12
	2
	/
	高低压

	4
	开源水务文昌取水口一期配电房
	6
	4
	1
	高低压

	5
	开源水务文昌取水口二期配电房
	11
	16
	2
	高低压

	6
	开源水务宝城路加压泵站配电房
	10
	11
	2
	高低压

	7
	开源水务光伏园加压泵站配电房
	6
	11
	2
	高低压

	8
	开源水务古泉换流站泵房配电房
	/
	1
	1
	高低压

	9
	开源水务金坝金鑫水厂配电房
	/
	1
	1
	高低压



	工作内容
	控制单价
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	变压器1600kva 以上（包含1600kva）
	2050 元

	变压器1600kva 以下
	800 元

	高压柜
	600 元

	高压线缆（根)
	1600 元

	接地试验(组）
	650 元

	最终结算单价以控制单价乘以中标费率


（二）宣城市开源水务集团有限公司供配电设施抢修、检修。具体内容包含不限于：检查突发电力故障，解除故障。在发生突发电力故障后，业主单位发任务交办单（或微信、电话方式）后半小时内检查人员赶到现场，任务交办单后一小时内查明故障原因，若因外部线路原因，及时将故障报送宣城供电公司，接任务交办单后四小时内解决处理故障，恢复正常供电，由施工单位上报当次维修产生的材料及工时费并由业主确认工程量，价格依据组价原则核算。抢修后如需进行供配电设施实验，需出具宣城供电公司认可的实验报告。最终结算依据现行计价规范组价后乘以中标费率。
二、评审办法：
本项目采取最低价评分法。
	所有不高于最高投标限价（控制费率）且满足响应文件的审查的报价为有效报价，否则为无效报价。
	评审程序及推荐中标候选人
	（1）评审程序：1）进行响应文件审查；2）通过响应文件审查的投标报价为有效报价；按有效报价由低到高的依次推荐不超过3 家中选候选人。
（2）报价相同的由评标委员会摇号确定。
（3）响应文件的审查内容及无效的情形：响应文件字迹潦草、模糊，无法辨认的或工程名称错误的。响应人在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。互相抄取标书的。不满足发包文件要求的。
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第四章合同条款及格式
	以实际签订为准
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第五章响应文件格式
（项目名称）
响
应
文
件
响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
	年
	月
	日
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一、授权委托书
	本人
	（姓名）系
	（响应人名称）的法定代表

	
	
	

	人，现委托
	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

	
	

	
	
	
	




二、投标函
	致：
	(发包人)：
	

	1．我方已仔细研究了
	
	（项目名称）发包文件的全

	
	
	


部内容，并承诺遵守发包文件的有关要求。我方针对该项目投标报价（费率）为
	%；拟派项目负责人
	；施工质量标准：
	,工期______


天。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附表属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照发包文件规定向贵方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5.在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成双方之间具有约束力的合同。
	响应人：
	（响应人公章）

	法定代表人或其委托代理人
	（签字或签章）

	
	


地址：
电话：
传真：
邮政编码：
	年
	月
	日
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二、承诺书
：
	根据已收的发包文件，我单位考察现场和研究发包文件后，承诺如下：
	1、若我公司中标，我公司承诺在要求的工期内完成合同内容，若不能按期，我公司接受发包人根据合同进行相关处罚，涉及处罚款项由发包人直接在结算款里扣除。
2、我公司所报价格是经过精心核算后确定，完全能够满足完成该项目要求，报价高于成本价格，没有恶意报价。若我公司中标后不能按期完成或中途退场，我公司完全
接受发包人没收全部履约保证金的处罚，我公司无任何异议。
		3、我公司未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；
		4、我公司未被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为，至投标截止日仍在披露期内的
	5、我公司未被宣城经济技术开发区管理委员会记不良行为（限制其投标的），至投标截止之日仍在披露期内的
	响应人(盖单位公章)：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
	年
	月
	日
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四、资格审查资料
本项目资格审查所要求涉及的包括营业执照、资质证书等在内的所有各项相关证明材
料；
16


五、技术部分
格式自拟
17


六、响应人认为需提供的其他资料。
18
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